## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 体外循环包等4项 | 体外循环包 | 可以适配迈柯唯 Rotaflow ECMO机器使用的管路 | 是 | 150
| 2 |  | 体外循环动脉插管及穿刺附件（动脉） | 可以配合迈柯唯 Rotaflow ECMO机器管路的动脉插管 | 是
| 3 |  | 体外循环动脉插管及穿刺附件（静脉） | 可以配合迈柯唯 Rotaflow ECMO机器管路使用的静脉插管 | 是
| 4 |  | 体外循环插管及穿刺附件 | 可以配合迈柯唯 Rotaflow ECMO机器使用的插管附件 | 是
2 | 1 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 一次性使用呼吸机回路套装 ，自带湿化罐自动加液装置。当加水自动停止时，罐内水位不应高于罐体标识的最高水位线，湿化罐从正常使用位置向任意方向倾斜20°，罐中的水不会应溢流到呼吸管路中。 | 是 | 31 | 需提供样品
3 | 1 | 一次性使用鼻胃肠管、一次性无菌留置引流导管 | 一次性使用鼻胃肠管 | 尖端子弹头设计，重力作用利用放置。弹性好，不易打折。生物相容性好，使用舒适，耐温性好。整根导管显影。内腔ε型设计，无死角，保证流质顺畅，不凝固、防止堵塞。 | 是 | 10 | 需提供样品
| 2 |  | 一次性无菌留置引流导管 | 留置引流管管体具有X射线不穿透性。留置引流管能承受40kPa负压。导管（8F-30CM）导丝（0.035inch）扩张器（9Fr）导引穿刺针(18G);流量（202ml/min） | 是 |  | 需提供样品