## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1包 | 1 | 一次性双极射频等离子体手术电极、一次性射频消融电极针等2项耗材 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 适用于鼻腔及喉部手术：下鼻甲肥大消融），鼻切割，鼻窦鼻颅底手术喉部手术，喉乳头状瘤，早期喉癌、鼻腔止血等，可对接医院现有的ARS600主机，含内置软件系统。 | 否 | 107
| 2 |  | 一次性射频消融电极针 | 适用于扁桃体、腺样体切割消融手术。可对接医院现有的ARS600主机，含内置软件系统；刀杆长：130毫米；外刀杆直径：3.8毫米，常规刀头在4.2-6.0mm的直径。 | 否
2包 | 1 | 弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器 | 弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器 | 用于儿童慢性上呼吸道感染、鼻炎、鼻窦炎引起的鼻干燥，鼻塞，鼻腔异味，鼻痒，喷嚏，流涕等鼻腔不适症。鼻腔黏膜的清洗，湿润和护理。（要求提供样品） | 是 | 10 | 需提供样品
3包 | 1 | 测序反应通用试剂 | 测序反应通用试剂 | 适用于西安天隆科技有限公司多通道荧光定量分析仪Fascan48E，用于氯吡格雷CYP2C19*2、*3、*17位点检测、叶酸MTHFR677位点检测、华法林VKORC1及CYP2C9*3位点检测 | 否 | 34
4包 | 1 | SPE前处理柱等14项耗材 | SPE前处理柱 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定 | 否 | 11.11
| 2 |  | 快速分析柱 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定 | 否
| 3 |  | 缓冲液 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定样品的检测 | 否
| 4 |  | 清洗液 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定后的仪器清洗 | 否
| 5 |  | 样本释放剂 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定样品的配置 | 否
| 6 |  | 移液枪头 | 规格：10μl、200μl、1ml | 否
| 7 |  | 样品瓶 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
| 8 |  | 离心管 | 规格：2ml | 否
| 9 |  | 胎牛血清 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定质控品的配置 | 否
| 10 |  | 过滤垫 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
| 11 |  | 氘灯 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
| 12 |  | 塑料吸滤头 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统流动相杂质的过滤 | 否
| 13 |  | 钢吸滤头 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统流动相杂质的过滤 | 否
| 14 |  | 六通阀 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
5包 | 1 | 一次性肌电图针电极 | 一次性肌电图针电极 | 用于我院肌电图诱发电位仪配套使用，品牌：丹迪，型号：Keypoint 9033A07，厂家：Natus Manufacturing Limited(内特斯制造有限公司)，行针极肌电图检查时必须使用此针。本耗材为一次性使用。 | 是 | 8 | 需提供样品
6包 | 1 | 一次性使用引流装置 | 一次性使用引流装置 | 1.具有引流功能同时具有多项功能于一体的引流套装产品. 2.多腔道双套管结构的引流产品，配有外管壁内的独立管腔，可在术后感染、出血等并发症下给予术后干预。 3.管体堵塞时，有专用进水通道，可实现间歇/持续冲洗，引流装置设有旋紧式分离接头，进行内管更换同时可进行清理及更换，支持X射线下显影。 4.套装内配有负压引流球，全硅胶材质，易挤捏，且具有防逆流的功能，为引流管的外接装置，可选择相关术式使用. | 否 | 3 | 需提供样品
7包 | 1 | T细胞识别的黑色素瘤抗原（MelanA）等22项耗材 | T细胞识别的黑色素瘤抗原（MelanA） | 1、试剂必须满足免疫组化相关技术质量要求。 2、能够与我科目前在用的二抗DAB染色液配套使用。 3、符合我国产品注册生产许可的规定，并有相关证明材料。 4、能够在免疫组化染色机上使用。 5、符合特染试剂的相关技术质量要求。 | 否 | 2
| 2 |  | 多发性骨髓瘤致癌蛋白1(MUM1)
| 3 |  | 肌调节蛋白（MyoD1）
| 4 |  | 肌浆蛋白（Myogenin）
| 5 |  | 原肌球蛋白受体激酶（pan-TRK）
| 6 |  | SMARCA4/Brg1
| 7 |  | 整合酶相互作用分子1（INI-1）
| 8 |  | 胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）
| 9 |  | 配对盒基因2（Pax-2）
| 10 |  | 第10号染色体缺失的磷酸酶和张力蛋白同源等位基因（PTEN）
| 11 |  | 肾细胞癌标记物（RCC）
| 12 |  | 特异AT序列结合蛋白2（SATB2）
| 13 |  | 性别决定区Y框蛋白10基因（SOX-10）
| 14 |  | BRAF基因V600E
| 15 |  | CD30
| 16 |  | 神经细胞粘附分子（CD56）
| 17 |  | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）
| 18 |  | 鼠双微体2（MDM2）
| 19 |  | 睾丸核蛋白（NUT）
| 20 |  | 六胺银染色法（GMS）
| 21 |  | 九甲醇刚果红染色
| 22 |  | 网状纤维染色