## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 一次性无菌颅骨钻头等5项 | 一次性无菌颅骨钻头 | 适用于重庆西山 LT09C，直径9mm及北京鸿鹄HZ-IV，9X12动力系统 | 否 | 160
| 2 |  | 一次性无菌铣刀 | 适用于重庆西山 XD1816B。DS，18×直径1.6mm， XD1816B。DS，18×直径1.6mm及北京鸿鹄HX-VII-Iｘ．3×45，2×45动力系统 | 否
| 3 |  | 一次性无菌磨钻头 | 适用于重庆西山及北京鸿鹄动力系统各种型号大小磨钻头， | 否
| 4 |  | 一次性无菌骨钻 | 适用于重庆西山及北京鸿鹄动力系统各种型号大小钻头， | 否
| 5 |  | 一次性无菌骨针 | 一次性无菌颅内血肿碎吸引流针，一次性使用无菌颅内穿刺引流针， | 否
2 | 1 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 1.产品长60.2mm，内径宽3.8mm，内径高4.8mm。2.产品由扩张棒和绳子组成，扩张棒材料为聚乙烯醇缩甲醛(PVA)，绳子为涤纶缝纫线。3.中空注生理盐水膨胀原理，60秒纯物理扩展。 | 是 | 12 | 需提供样品
3 | 1 | 一次性使用电子宫腔成像导管及一次性使用活检钳等两项耗材 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | 一次性使用电子宫腔成像导管(RP-G-C0101) 用途：一次性使用电子宫腔成像导管需与广州瑞派医疗器械有限责任公司生产的医用内窥镜图像处理器(RP-IPD-V800)配套用于宫腔的成像和检查。 1.工作长度:270mm 2.镜体外径:≤4.8mm 3.插入部分最大宽度≤4.8mm 4.器械通道最小宽度≥2.0mm 5.视向角:30°，视场角:120°，满足宫腔全面观察和诊疗需求 7.注水通道孔径不小于Ф2.0mm 8.超细径，免扩宫，免麻醉，即诊即治 9.一次性使用设计理念，无额外消毒成本，无感控压力，无重复器械使用后产生的钝感/组织残留。 10.轻便设计，镜身轻至46g，无繁杂附件，易组装易操作，主机连接窥镜，插电开机即用，满足多场景应用。 | 是 | 2
| 2 |  | 一次性使用活检钳 | 一次性使用活检钳(RP-U-P0901) 用途：可广泛适用于泌尿外科、妇科镜下活检取样等；以及广泛适用于组织取样或取异物等。一次性使用，安全性高，可避免使用带来的交叉感染风险。 1.插入部最大外径：1.5mm 2.工作长度：405mm 3.钳头类型：带齿 | 是