## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考厂牌 | 包装规格 | 单位 | 供货价（元） | 年预计金额（万元） | 是否允许进口 | 备注
1 | 1 | 塑制肛门镜 | 塑制肛门镜 | DSS-I | 杭州大力神 | 只 | 只 | 33 | 6 | 是 | 需提供样品
2 | 1 | 一次性使用刨削刀头等2项 | 一次性使用刨削刀头 | φ3.0×148强力型刨刀、 φ4.0×184月牙水槽型刨刀/鳄齿型刨刀、φ4.0×187瓜子型刨刀/强力型刨刀/月牙水槽型刨刀/鳄齿型刨刀、φ4.0×193瓜子型刨刀/强力型刨刀/月牙水槽型刨刀/鳄齿型刨刀、 φ5.5×184球头型磨头/圆柱型磨头、φ5.5×187球头型磨头/圆柱型磨头、φ5.5×193球头型磨头/圆柱型磨头 |  |  |  |  | 108 | 是 | 需提供样品
| 2 |  | 一次性射频等离子手术电极 | 3.4×135×30°无水路、针状、单子针射频电极 3.8×135×90°单水路、片状、多子针射频电极 3.8×135×41°单水路、片状、多子针射频电极 3.8×135×30°单水路、片状、多子针射频电极 4.5×135×90°无水路、针状、多子针射频电极 3.0×135×45°无水路、针状、多子针射频电极
3 | 1 | 甲胎蛋白测定试剂盒等5项 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料；5、配套科室现有亚辉龙Iflash3000化学发光测定仪使用。 |  |  |  |  | 21 | 否
| 2 |  | 非结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料；5、配套科室现有亚辉龙Iflash3000化学发光测定仪使用。 | [5 empty] | 否
| 3 |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料；5、配套科室现有亚辉龙Iflash3000化学发光测定仪使用。 | [5 empty] | 否
| 4 |  | 妊娠相关蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料；5、配套科室现有亚辉龙Iflash3000化学发光测定仪使用。 | [5 empty] | 否
| 5 |  | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料；5、配套科室现有亚辉龙Iflash3000化学发光测定仪使用。 | [5 empty] | 否
4 | 1 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒等4项 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒 | 1、根据15189要求需配套西安天隆GeneRotex96全自动核酸提取仪及Gentier96R实时荧光定量PCR检测系统使用 2、检测限：试剂盒的产品检测下限为 10IU/mL，最低定量限为 30IU/mL。3、精密度：两例高、低阳性的样本连续重复 10 次检测，且其浓度对数值的变异系数 CV≤5%。 4、线性：试剂盒线性范围在 30IU/mL≤HBV DNA≤1.0×108IU/mL，其线性相关系数︱r︱≥0.98。 |  |  |  |  | 20 | 否
| 2 |  | 丙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒 | 1、根据15189要求需配套西安天隆GeneRotex96全自动核酸提取仪及Gentier96R实时荧光定量PCR检测系统使用 2、检测限：试剂盒的产品检测下限为 30IU/mL，最低定量限为 50IU/mL。 3、精密度：临界阳性样本连续重复 25 次检测均被检出，且其浓度对数值的变异系数 CV≤5%。 4．线性：试剂盒线性范围在 50IU/mL≤HCV RNA≤1.0×108IU/mL，其线性相关系数︱r︱≥0.98。 | [5 empty] | 否
| 3 |  | 核酸提取试剂盒 | 1、根据15189要求需配套西安天隆GeneRotex96全自动核酸提取仪使用 2、提取范围：能够提取≥10IU/ml DNA 病毒核酸载量样品；能够提取≥30IU/ml RNA 病毒核酸载量样品。 3、 精密度：变异系数 CV≤5%。 | [5 empty] | 否
| 4 |  | 八联排管 | 1、0.2 mL 8联PCR管+光学平盖(RS)； 2、可靠的密封效果，低蒸发，管盖易开合； 3、薄壁，良好的热传递效率； 4、管壁均匀光滑，传热精确，低吸附； 5、耐125℃高温不变形； 6、无DNase、RNase、Pyrogen | [5 empty] | 否
5 | 1 | 类风湿因子IgA测定试剂盒(化学发光法) | 类风湿因子IgA测定试剂盒（化学发光法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料；5、配套科室现有亚辉龙Iflash3000化学发光测定仪使用。 |  |  |  |  | 5
6 | 1 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒 | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证、中国药品生物制品检定所批检并提供证明材料 |  |  |  |  | 8 | 否
7 | 1 | 革兰阴性细菌药敏卡片等4项 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2 AST-GN67 | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证、中国药品生物制品检定所批检并提供证明材料 |  |  |  |  | 4.5 | 是
| 2 |  | 碳青霉烯酶检测试剂盒（胶体金法） | 1、试剂包装完整； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证、中国药品生物制品检定所批检并提供证明材料 | [5 empty] | 否
| 3 |  | 细菌药敏试剂（微量肉汤稀释法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证、中国药品生物制品检定所批检并提供证明材料 | [5 empty] | 否
| 4 |  | 真菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证、中国药品生物制品检定所批检并提供证明材料 | [5 empty] | 否
8 | 1 | 白细胞分化抗原单克隆抗体、造血干细胞抗原CD34检测试剂盒等2项 | 白细胞分化抗原单克隆抗体 | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、要求能配套BD FACS CantoⅡ使用 4、需提供注册证并提供证明材料 |  |  |  |  | 15 | 是
| 2 |  | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒 | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、要求能配套BD FACS CantoⅡ使用 4、需提供注册证并提供证明材料 | [5 empty] | 否
9 | 1 | 丙型肝炎病毒诊断试剂盒 | 丙型肝炎病毒诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证等材料。 |  |  |  |  | 11 | 否
注：附件采购需求中的参考规格型号、品牌仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。