## 附件3_采购技术需求汇总表11
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 培养皿等49项 | 培养皿 | 1、易握型平皿，用于培养。聚苯乙烯材质，标准TC处理 ，规格：35 mm x 10 mm；2、标准平皿，用于培养。聚苯乙烯材质，标准TC处理 ，规格：60 mm x15 mm；3、标准平皿，用于细胞处理。聚苯乙烯材质，标准TC处理 ，规格：100x20mm；4、细胞培养紧扣盖平，皿用于ICSI操作，聚苯乙烯材质，规格：50mm*9mm | 是 | 180
| 2 |  | 培养皿（中心井皿） | 中央孔培养皿，用于培养及移植。聚苯乙烯材质，标准TC处理 ，规格：60 mm x15 mm，20个/包，500个/箱，灭菌包装，一次性使用。 | 是
| 3 |  | 圆底试管 | 1、用于负压取卵时暂存卵冠丘复合物，锁扣帽，聚苯乙烯材质，规格：17x100 mm,14ML，1个/包；500个/箱，灭菌包装，一次性使用。2、用于分装液体和精子上游，锁扣帽，聚苯乙烯材质，规格：12x75 mm, 5 ml，1个/包；500个/箱，灭菌包装，一次性使用。 | 是
| 4 |  | 锥形离心管 | 用于梯度离心时装精子的容器，锥形管，拱形密封螺旋盖，聚苯乙烯材质，规格：17x120 mm, 15 ml，50个/包；500个/箱，灭菌包装，一次性使用。 | 是 |  | 需提供样品
| 5 |  | 移液管 | 1、移液管可防止样本交叉污染，减少液体的粘附，移液轻松，刻度准确。规格：1ml；2、移液管可防止样本交叉污染，减少液体的粘附，移液轻松，刻度准确。规格：2ml；3、移液管可防止样本交叉污染，减少液体的粘附，移液轻松，刻度准确。规格：5ml；4、移液管可防止样本交叉污染，减少液体的粘附，移液轻松，刻度准确。规格：10ml；5、塑料吸管，聚苯乙烯吹塑而成，耐酸耐碱耐腐蚀，规格：3 ml，1支/包；500支/箱。灭菌包装，一次性使用 | 是
| 6 |  | 取精杯 | 1、无菌容器，带盖，用于样本收集，规格：110 ml ；100个/箱 | 是
| 7 |  | 卵母细胞回取系统（单腔取卵针） | 1、直径17G/18G，针长：35CM。连接管长度60CM、90CM，吸引管长度90CM，连接管为加厚聚四氟乙烯材质。2、针尖头端设有增强型回应，小酒窝形状的刻纹密集排列，便于取卵时超声下显影定位精准。3、取卵针手柄符合人体力学设计，凹槽面指示针尖朝向。4、试管塞位置液体收集口有聚滴功能，减缓液体在试管内的下落速度，液体成水滴状下落到试管，更好的保护卵母细胞。试管塞能接Luer slip注射器，有利于冲洗去除取卵针内阻塞。5、由取卵针针管、针座、吸引管、连接管、试管塞、负压接头组成。连接处纯物理连接，连接管与针管的连接间无管腔内径变化。锥型硅胶试管塞，适于不同口径的收集试管。6、取卵针针管由304不锈钢制成，针座由聚碳酸酯和聚丙烯制成，试管塞由硅胶制成，负压接头由聚碳酸酯制成。7、通过内毒素及鼠胚胎批量检测法检测，无菌包装，一次性使用。8、超声引导下经阴道从卵巢卵泡中吸取和冲洗卵母细胞。 | 是 |  | 需提供样品
| 8 |  | 双腔卵母细胞回取系统（双腔取卵针） | 1、直径16G/17G，针长：35CM。冲洗连接管长度75CM，吸引管长度100CM，连接管为加厚聚四氟乙烯材质。2、针尖头端设有增强型回应，小酒窝形状的刻纹密集排列，便于取卵时超声下显影定位精准。 3、取卵针手柄符合人体力学设计，凹槽面指示针尖朝向。 4、试管塞位置液体收集口有聚滴功能，减缓液体在试管内的下落速度，液体成水滴状下落到试管，更好的保护卵母细胞。试管塞能接Luer slip注射器，有利于冲洗去除取卵针内阻塞。5、双腔针不是同轴的，吸卵腔侧壁设有0.3MM直径的冲洗腔，可同时进行取卵和冲洗。6、由取卵针针管、针座、吸引管、冲洗管、试管塞、冲洗管接头和负压接头组成。连接处纯物理连接，连接管与针管的连接间无管腔内径变化。锥型硅胶试管塞，适于不同口径的收集试管。试管塞位置增加手持处，便于操作，减少污染。7、取卵针针管由304不锈钢制成，针座由聚碳酸酯和聚丙烯制成，试管塞由硅胶制成，冲洗管接头和负压接头由聚碳酸酯制成。8、通过内毒素及鼠胚胎批量检测法检测，无菌包装，一次性使用。9、超声引导下经阴道从卵巢卵泡中吸取和冲洗卵母细胞。 | 是
| 9 |  | 胚胎移植导管及附件 | 1、用于经阴道向子宫内转移经过体外受精的胚胎或受精卵。 2、外导管无色透明,直径：6.6Fr，长度17.3CM。 3、外导管头端子弹头设计，头端膨大并圆滑，透过宫颈内口时有突破感，前段有25度倾角。 4、内移植管后段带尺寸标记金属支撑杆。 5、内移植管，直径：2.8Fr，长度24CM。拥有独特MicroVol?技术，减少培养液吸入量。 6、导引导管：硅胶；转移导管：304不锈钢、聚乙烯、聚碳酸酯（导管座）。 7、由导引管和转移导管组成。 8、通过内毒素及鼠胚胎批量检测法检测，无菌包装，一次性使用。 | 是
| 10 |  | 体外受精显微操作管（显微注射针） | 用于卵包浆内单精子注射（ICSI），内径：4.5-5.0μm，外径：6-7μm，针尖至肘长度：0.55mm，针杆弯曲角度35°，无菌独立包装，通过鼠胚测试，一次性使用。10支/盒 | 是
| 11 |  | 体外受精显微操作管（持卵针） | 用于在ICSI和其他显微操作过程中固定卵母细胞和胚胎，内径：15-20μm，外径：114-130μm，针尖至肘长度：0.65mm，针杆弯曲角度：30°，无菌独立包装，通过鼠胚测试，一次性使用。10支/盒 | 是
| 12 |  | 剥卵针 | 用于IVF体外人工授精、受精卵的孵化和活检 常用规格：内径135-155um，20支/盒 | 是
| 13 |  | 灭菌吸头（枪头） | 1、用于液体的转移，配合移液器定量使用，0.1-10μl，96个/盒，灭菌包装，一次性使用；2、用于液体的转移，配合移液器定量使用，0.1-10μl，96个/盒，灭菌包装，一次性使用；3、用于液体的转移，配合移液器定量使用，100-1000μl，96个/盒，灭菌包装，一次性使用。96个/盒 | 是
| 14 |  | 灭菌吸头（带滤芯） | 1、用于液体的转移，配合移液器定量使用，带滤芯，100-1000μl，96个/盒，灭菌包装，一次性使用；2、用于液体的转移，配合移液器定量使用，带滤芯，10-200μl，96个/盒，灭菌包装，一次性使用；3、用于液体的转移，配合移液器定量使用，带滤芯，0.1-10μl，96个/盒，灭菌包装，一次性使用。96个/盒 | 是 |  | 需提供样品
| 15 |  | 巴斯德吸管用硅胶吸头 | 1、匹配巴斯德吸管使用，装置在吸管末端抽吸作用，吸量1ml，可反复使用；2、匹配巴斯德吸管使用，装置在吸管末端抽吸作用，吸量3ml，可反复使用。 | 是 |  | 需提供样品
| 16 |  | 外旋盖冷冻瓶（冻存管） | 2.0ml外旋冻存管，用于精子在液氮下的冷冻保存，2ml，50个/包，灭菌包装，一次性使用。50个/包 | 是
| 17 |  | 巴氏吸管II | 1、辅助生殖用于卵母细胞及胚胎、精子的转移和处理，玻璃材质，带棉塞，230mm，100支/盒，灭菌包装，一次性使用；2、辅助生殖用于卵母细胞及胚胎、精子的转移和处理，玻璃材质，带棉塞，150mm，100支/盒，灭菌包装，一次性使用。1000支/箱 | 是
| 18 |  | 铝架 | 配合冷冻高杯，用于在液氮中储存冷冻载杆装载的卵母细胞及胚胎，不锈钢材质。 | 是
| 19 |  | 冷冻套管 | 配合冷冻铝架，用于在液氮中储存冷冻载杆装载的卵母细胞及胚胎。10mm，100支/包 | 是
| 20 |  | 移液管 | 1、适用于组织细胞培养和临床研究的一次性高质量透明聚苯乙烯移液管。1ml，500/箱，50/包；2、适用于组织细胞培养和临床研究的一次性高质量透明聚苯乙烯移液管。2ml，500/箱，50/包；3、适用于组织细胞培养和临床研究的一次性高质量透明聚苯乙烯移液管。5ml，500/箱，50/包；4、适用于组织细胞培养和临床研究的一次性高质量透明聚苯乙烯移液管。10ml，500/箱，50/包；5、适用于少量液体的吸取、转移等操作。3ml，500支/箱 | 是
| 21 |  | 隔离透声膜 | 橡胶B超探头隔离护套由天然乳胶制成,按适用部位和探头直径不同分为两种规格。产品经环氧乙烷灭菌,应无菌。100/盒 | 是
| 22 |  | 剥卵管 | 用于剥除卵母细胞周围的颗粒细胞或胚胎及卵母细胞的转移，内径140微米。7cm，1支/包，10支/个 | 是 |  | 需提供样品
| 23 |  | 剥卵管持柄 | 用于持握剥卵管，1支/包 | 是
| 24 |  | 硅胶泡 | 配合剥卵管跟持柄用于拆弹 | 是
| 25 |  | 一次性玻璃化冷冻载体 | 一次性玻璃化冷冻载体 （DCG-R,DCG-Y,,DCG-B,DCG-G,DCG-O五种色），1支/包，25支/盒，可提供生物学评估报告。 | 是
| 26 |  | 瑞可安聚六亚甲基双胍消毒液 | IVF实验室手部消毒使用，速效、广谱，杀灭和抑制各种微生物，无耐药性，无色、无味、无胚胎毒性、无致精子畸形、无VOC挥发，80ml/瓶 | 是
| 27 |  | 瑞可安复合双链季铵盐消毒液 | IVF实验室物表、地面消毒使用，作用时间短，即喷即消毒，无色、无味、无胚胎毒性、无致精子畸形、无VOC挥发，500ml/瓶 | 是
| 28 |  | 注射针 | 产品获得CFDA注册证，显微操作针材质由硼硅酸盐玻璃制成，针体由针柄、针颈、针头组成。单精子注射针角度包括25，30, 35度三种，针尖长度有700微米和1000微米两种可以选择，针尖内径在4.0-5.5微米之间，针尖外径在5.5-7.0微米之间，穿刺针末端包含带尖和不带尖两种选择。所有型号的显微操作针均需要100%镜检质控，通过10-6辐照灭菌水平，内毒素小于或等于20EU/件，96小时MEA囊胚形成率大于或等于80%。 | 否 |  | 需提供样品
| 29 |  | 固定针 | 产品获得CFDA注册证，显微操作针材质由硼硅酸盐玻璃制成，针体由针柄、针颈、针头组成。持卵针角度包括25， 30, 35度三种，针尖长度有700微米和1000微米两种可以选择，针尖内径在4.0-5.5微米之间，针尖外径在5.5-7.0微米之间。所有型号的显微操作针均需要100%镜检质控，通过10-6辐照灭菌水平，内毒素小于或等于20EU/件，96小时MEA囊胚形成率大于或等于80%。 | 否
| 30 |  | 冷冻液套装 | 玻璃化冷冻液中含有海藻糖作为非渗透性保护剂，玻璃化冷冻液/解冻液产品有效期不低于6个月，过滤除菌，细菌内毒素（LAL试验）≤0.25EU/ml，鼠胚实验：囊胚形成率≥80% ，产品含有酚红作为指示剂，产品获得国内CFDA医疗器械注册证。 | 否
| 31 |  | 解冻液套装 | 1、用于人类卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化复苏。解冻液（TS）4.5ml×1，稀释液（DS）4.5ml×1，清洗液（WS）4.5ml×2，在+37℃和CO?浓度5%或6%的大气环境中平衡使用，避光存储+2℃～+8℃。2、玻璃化解冻液套装，4*5mL/盒 | 是
| 32 |  | 载杆（玻璃化冷冻载体） | 用于存储经玻璃化冷冻的人类卵母细胞和胚胎。10支/包，五种颜色（白、蓝、红、黄、绿），尖端长度20mm，杆身有效长度85mm，杆套有效长度100mm，杆套直径2.9mm。10支/包 | 是
| 33 |  | 精液保存卡 零下25-40度保存 | 用于生殖中心IVF实验室保存精液、血液、卵泡液等样本，便于后期进行比对。 卡片正面可填写夫妻双方姓名、编号、采样日期、采样人员信息。卡片反面可由患者签字，确认样本为本人所留。样品滴加在采样孔后，在-20℃或-80℃低温条件下保存。样本在不反复冻融情况下至少可以保留DNA20年以上。 本卡结构小巧、防污染、液体吸附性强、易于标记，保存成本低。样本保存卡由标识外壳、吸附层、环保胶条等结构组成。经灭菌处理，去除外源DNA污染。250片/盒，一次性使用。 | 是
| 34 |  | 精液保存卡 常温保存 | 将采集的精液滴加在特殊化学配方浸渍的硅胶膜介质上，通过裂解细胞释放DNA，DNA特性吸附在硅胶膜的硅烷醇基团上，由于核酸酶抑制剂的存在，干燥后在避光条件下可以长期室温保存DNA。250片/盒，一次性使用。 | 是
| 35 |  | 玻璃化冷冻液套装 | 用于人类卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻。平衡液（ES）4.5ml×1，冷冻液（VS）4.5ml×1，大气环境+20±5℃平衡使用，避光存储+2℃～+8℃。2支/盒。 | 是
| 36 |  | G-MOPS PLUS 取卵-胚胎处理液 | 卵泡冲洗液国内生产，包装为100mL每瓶，卵泡冲洗液成分还有肝素钠,过滤除菌,产品获得国内CFDA医疗器械注册证,卵泡冲洗液有效期不低于12个月。细菌内毒素（LAL试验）≤0.25EU/ml。鼠胚实验：囊胚形成率≥80% 。 | 否
| 37 |  | G-IVF PLUS 洗精受精液 | 用于体外受精，培养。在+37℃和CO?浓度5%的大气环境中平衡使用，最佳PH值7.3±0.1，避光存储+2℃～+8℃。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。50ml/盒 | 是
| 38 |  | G-1 v5 TM PLUS 卵裂胚培养液 | 用于人类胚胎卵裂期胚胎培养。在+37℃和CO?浓度5%的大气环境中平衡使用，最佳PH值7.2±0.1，避光存储+2℃～+8℃。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。50ml/盒 | 是
| 39 |  | G-2 v5 TM PLUS 囊胚培养液 | 用于人类胚胎囊胚期胚胎培养。在+37℃和CO?浓度5%的大气环境中平衡使用，最佳PH值7.3±0.1，避光存储+2℃～+8℃。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。50ml/盒 | 是
| 40 |  | 石蜡培养油（OVOILTM-100超纯培养油） | 组织培养油是应用于要求少量组织培养基相对无活动力覆盖的实验室程序, 不能混合而可以气体弥散的液体成分。这种程序包括体外受精, 胚胎培养和微操作程序如 ICSI 和辅佐孵化。使用组织培养油的好处外包括: 培养基的水分蒸发量少, 在增加细胞密度时配子及胚胎培养, 和含贵重成分的较少量的培养基的应用。在+37℃和CO?浓度5%的大气环境中平衡使用，避光存储+2℃～+8℃。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。 100ml/盒 | 是
| 41 |  | ICSI精子显微操作液 | 7%精子制动液，5*0.2mL/盒，国内生产，包装为每盒5支，精子制动液有效成分含有聚乙烯吡咯烷酮，精子制动液有效期不小于7个月，过滤除菌，产品获得国内CFDA医疗器械注册证，细菌内毒素（LAL试验）≤0.25EU/ml。 | 否
| 42 |  | SpermGrad精子梯度分离液 | 用于分离质量较差精子的梯度分离液。在+37℃和CO?浓度5%的大气环境中平衡使用，避光存储+2℃～+8℃。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。12x12ml/盒 | 是
| 43 |  | SpermRinse洗精液 | 用于IVF精子的冲洗和孵育。含蛋白，在+37℃和CO?浓度5%的大气环境中平衡使用，避光存储+2℃～+8℃。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告，100ml/盒 | 是
| 44 |  | G-Rinse配子冲洗液 | 配子缓冲液，国内生产，包装为100mL，配子缓冲液成分含有牛磺酸，EDTA，配子缓冲液液PH值为7.2-7.5，过滤除菌，细菌内毒素（LAL试验）≤0.25EU/ml，鼠胚实验：囊胚形成率≥80% ，产品含有酚红作为指示剂，产品获得国内CFDA医疗器械注册证。 | 是
| 45 |  | 透明质酸酶溶液 | 颗粒细胞去除液,国内生产，包装为5×1ml每盒，透明质酸酶浓度为80IU/ml，即用型，透明质酸酶来自羊源，灭菌方法：过滤灭菌SAL10-3，通过细胞去除试验，细菌内毒素（LAL试验）≤2EU/ml，鼠胚实验：1细胞96小时培养，囊胚形成率≥80% ，产品获得国内CFDA医疗器械注册证。 | 否
| 46 |  | 精子冷冻液Sperm Freeze Medium | 国内生产，包装为每盒4支，每支5mL，精子冷冻液中含有海藻糖作为非渗透性保护剂，精子冷冻液有效期不小于6个月，过滤除菌，细菌内毒素（LAL试验）≤0.25EU/ml，鼠胚实验：囊胚形成率≥80% ，产品含有牛磺酸，产品获得国内CFDA医疗器械注册证。 | 否
| 47 |  | SP-CSS02 | 精子染色液试剂盒(改良Diff-Quik法)，6×5ml/盒 | 否
| 48 |  | SUIPLUS | 用于精子分析仪日常质控 | 否
| 49 |  | 穗加 | SSS,用于培养液添加剂，含有总蛋白6% w/v的盐溶液：84%HSA和16%α和β球蛋白。12*12ml/盒 | 是