## 附件3_采购技术需求汇总表11
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参考 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元）
1 | 1 | 乙型肝炎病毒(HBV)核酸测定试剂盒等项目 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、定量下线<20 IU/ml 2、适用机型：适用于 ABI 7500 和天隆Gentier96R实时荧光定量PCR检测系统等实时荧光定量 PCR 仪。 | 否 | 185
| 2 |  | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、检测下线<15 IU/ml 2、适用机型：适用于 ABI 7500 和天隆Gentier96R实时荧光定量PCR检测系统等实时荧光定量 PCR 仪。 | 否
| 3 |  | 幽门螺杆菌23SrRNA基因与gryA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.预期用途：用于检测人胃黏膜组织样本中幽门螺杆菌23S rRNA基因A2143G、A2143C、A2144G突变和gyrA基因261A、261G、260T、271A、271T、271G突变 2、最低检出限：当样本浓度过低时（CT>35左右），20次重复检验不能100%检出阳性。 3、精密度：批内精密度CV≤5%，批间精密度CV≤5%。 4、突变检测限：幽门螺杆菌浓度为 1pg/μL 时，突变菌占比≥0.1%能够被检出；幽门螺杆菌浓度为 0.001pg/μL 时，突变菌占比≥50%能够被检出。 5、灵敏度：核酸浓度低至1000copies/mL仍能100%检出。 6、适用机型：适用于 ABI 7500 和天隆Gentier96R实时荧光定量PCR检测系统等实时荧光定量 PCR 仪。 | 否
备注: 上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。