## 附件3_采购技术需求汇总表11
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参考 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 显微针 | 显微针 | 1、三类器械注册2、针管06Cr19Ni10材质，主体外壳为PC材质，胶为UA-3312A材质，旋转装置、针座、连接座和护套为PP材质。3、规格：EZ9X32Gmm。4、针管外径：0.23mm5、针头长度：9.5mm5、外形尺寸RWmm5、刃角：LBmm。 | 否 | 8 | 需提供样品
2 | 1 | 斑点试验芯室 | 斑点试验芯室 | 1、型号ALY-SA型2、适用范围：用于变应性接触性皮炎，特应性皮炎，各类湿疹，药物，食物引起的变态反应。用于四型变态反应的病因检查。2、检测范围：中国常见过敏原系列，化妆品80种常见过敏原系列。 | 否 | 80
3 | 1 | 尿道测压导管及一次性冲洗管路等项目 | 尿道测压导管 | 尿道测压导管适配成都维信尿动力学检测仪，成人型号规格NDN1229F1(F6)（F6） | 是 | 6.5 | 需提供样品
| 2 |  | 一次性冲洗管路 | 适用于泌尿外科持续膀胱冲洗，规格型号参数：双瓶塞穿刺器、带滴斗，含管路连接件、流量调节器等，可连接导尿管接头。 | 是