|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系号 | 名 称 | 数量 | 材料名称 | 规 格 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 空气能热水器 | 1套 | 热水保温箱 | 5T | 1个 | 7800.00 | 7800.00 |  |
| 水箱支架 | 5T | 1套 | 1100.00 | 1100.00 |  |
| 增加空气能热水器 | 10P | 2台 | 37800.00 | 75600.00 |  |
| 热水循环泵 | 1.5KW | 2台 | 1650.00 | 3300.00 |  |
| 不锈钢防雨电控箱 | 400\*600 | 1套 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 空气能热泵电源线及其它材料 | / | 4套 | 1950.00 | 7800.00 |  |
| 合计 | | | | 96800.00 | | | | |
| 备注：1、热水器总储水量≧15吨，满足300人使用。   1. 本次采购含：配套保温热水管、阀件；R410a变频高效工程机、支架、防雨罩、控制元器件、原有热泵维修、搬迁、吊装等不再另外支付任何费用。   3、中标供应商需考察现场与采购人对接安装等相关事宜。 | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**附件1： 空气能热水器需求参数**