## 设备清单
分类 | 序号 | 产品名称 | 参考型号 | 适用机型 | 厂牌 | 规格/型号 | 控制单价（元） | 质保要求
监护仪遥测清单（耗材类） | 1 | 12针5导一体式心电电缆按扣式 | EA6251B | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EA6251B | 378 | 6个月
| 2 | 12针5导一体式心电电缆 IEC 夹子式 | EA6252A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EA6252A | 378 | 6个月
| 3 | 12针3导一体式心电电缆AHA夹子式 | EA6231A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EA6231A | 351 | 6个月
| 4 | 12针3导一体式心电电缆AHA按扣式 | EA6231B | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EA6231B | 351 | 6个月
| 5 | 12针3/5导 分体式心电主电缆 IEC/AHA 除颤型 | EV6201 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EV6201 | 418 | 6个月
| 6 | 12针3导 新生儿心电主电缆 IEC/AHA 除颤型 | EV6202 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EV6202 | 296 | 6个月
| 7 | 12针12导分体式心电主电缆 AHA 除颤型 | EV6203 | T N D iPM ePM | 迈瑞 | EV6203 | 432 | 6个月
| 8 | 5导导联线 AHA 按扣式(高档材料) | EL6501B | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6501B | 270 | 6个月
| 9 | 5导导联线 AHA 夹子式(高档材料) | EL6501A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6501A | 270 | 6个月
| 10 | 成人3导导联线,AHA,按扣式(高档材料) | EL6301B | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6301B | 204 | 6个月
| 11 | 3导导联线 小儿 AHA 按扣式 | EL6307B | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6307B | 204 | 6个月
| 12 | 成人3导导联线,AHA，夹子式(高档材料) | EL6301A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6301A | 229 | 6个月
| 13 | 小儿3导导联线,AHA,夹子式(高档材料) | EL6307A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6307A | 229 | 6个月
| 14 | 新生儿3导导联线,AHA,夹子式(高档材料) | EL6305A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | EL6305A | 270 | 6个月
| 15 | 12导肢体导联线 AHA 按扣式 | EL6801B | T N D iPM ePM | 迈瑞 | EL6801B | 256 | 6个月
| 16 | 12导胸部导联线 AHA 按扣式 | EL6803B | T N D iPM ePM | 迈瑞 | EL6803B | 270 | 6个月
| 17 | 12导肢体导联线 AHA 夹子式 | EL6801A | T N D iPM ePM | 迈瑞 | EL6801A | 270 | 6个月
| 18 | 12导胸部导联线 AHA 夹子式 | EL6803A | T N D iPM ePM | 迈瑞 | EL6803A | 270 | 6个月
| 19 | 3导遥测导联线按扣式 | EY6302B | TMS-6016 | 迈瑞 | EY6302B | 472 | 6个月
| 20 | 3导遥测导联线夹子式 |  | TMS-6016 | 迈瑞 | / | 472 | 6个月
| 21 | 5导遥测导联线按扣式 | EY6509B | TMS-6016 | 迈瑞 | EY6509B | 472 | 6个月
| 22 | 5导遥测导联线按扣式 | EY6502A | TMS-6016 | 迈瑞 | EY6502A | 472 | 6个月
| 23 | 5导新遥测导联线，夹子式 |  | TMS-6016 | 迈瑞 | / | 608 | 6个月
| 24 | 5导新遥测导联线，夹子式 |  | TMS-6016 | 迈瑞 | / | 472 | 6个月
| 25 | 自制遥测血氧模块及延长线（塑料插头） |  | TMS6016 | 迈瑞 | / | 4085 | 6个月
| 26 | 美标3导按扣式+一线式心电附件包 |  | ep20 | 迈瑞 | / | 1078 | 6个月
| 27 | 6针3导一体式心电电缆组件 | EA6131B | PM9/8/7/ 6k(6201) MEC | 迈瑞 | EA6131B | 296 | 6个月
| 28 | 6针5导一体式心电电缆组件 | EA6151B | PM9/8/7/ 6k(6201) MEC | 迈瑞 | EA6151B | 324 | 6个月
| 29 | 7针血氧主电缆 | 562A | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 562A | 229 | 6个月
| 30 | 512E成人软指套式血氧传感器 | 512E | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 512E | 270 | 6个月
| 31 | 512F成人指夹式血氧传感器 | 512F | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 512F | 256 | 6个月
| 32 | 血氧传感器（成人，指夹式，重复用，一体式，7针) | 512F | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 512F | 404 | 6个月
| 33 | 512G小儿软指套式血氧传感器 | 512G | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 512G | 365 | 6个月
| 34 | 512H小儿指夹式血氧传感器 | 512H | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 512H | 351 | 6个月
| 35 | 血氧传感器(新生儿,绑带式,重复用 | 518B | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | 518B | 337 | 6个月
| 36 | 血氧传感器(成人，指夹式，重复用，一体式，6针) | 512FLL | PM9/8/7k MEC VS800 PM6k(6201) | 迈瑞 | 512FLL | 310 | 6个月
| 37 | 6200无创压外接导气管 | CM1903 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1903 | 190 | 6个月
| 38 | 6200新生儿导气管 | CM1901 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1901 | 190 | 6个月
| 39 | 无内胆成人袖套 | CM1303 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1303 | 130 | 6个月
| 40 | 无内胆大成人袖套 | CM1304 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1304 | 152 | 6个月
| 41 | 重复用新生儿血压袖套 | CM1300C | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1300C | 85 | 6个月
| 42 | 重复用新生儿血压袖套 | CM1300D | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1300D | 85 | 6个月
| 43 | 重复用新生儿血压袖套 | CM1300E | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1300E | 85 | 6个月
| 44 | 无内胆小婴儿袖套 | CM1300 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1300 | 121 | 6个月
| 45 | 无内胆婴儿袖套 | CM1301 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1301 | 121 | 6个月
| 46 | 无内胆小儿袖套 | CM1302 | T N D iPM iMec uMec ePM | 迈瑞 | CM1302 | 121 | 6个月
| 47 | 小儿血压袖套 | CM1702 | epm的BP20使用 | 迈瑞 | CM1702 | 323 | 6个月
| 48 | 成人血压袖套 | CM1703 | epm的BP20使用 | 迈瑞 | CM1703 | 323 | 6个月
| 49 | 2针 成人重复使用腔内体温探头 | MR401B | T N D iPM iMEC uMEC ePM | 迈瑞 | MR401B | 310 | 6个月
| 50 | 2针 小儿/婴儿重复使用腔内体温探头 | MR402B | T N D iPM iMEC uMEC ePM | 迈瑞 | MR402B | 337 | 6个月
| 51 | 2针 成人重复使用体表体温探头 | MR403B | T N D iPM iMEC uMEC ePM | 迈瑞 | MR403B | 310 | 6个月
| 52 | 2针 小儿/婴儿重复使用体表体温探头 | MR404B | T N D iPM iMEC uMEC ePM | 迈瑞 | MR404B | 337 | 6个月
监护仪维修配件（维修配件类） | 1 | cpu iPM5主控板 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 2511 | 6个月
| 2 | 电源板 9261AC-DC电源板 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1395 | 6个月
| 3 | 电源板 POWER SUPPLY BOARD 15V 63W |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 632 | 6个月
| 4 | 电源板组件 电池腔组件/配新电源板 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1488 | 6个月
| 5 | 9261一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 5766 | 6个月
| 6 | 9261一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 6975 | 6个月
| 7 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 3/5导ST/标配) |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 10230 | 6个月
| 8 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 3348 | 6个月
| 9 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 3348 | 6个月
| 10 | Nellcor血氧板 RoHS |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 3999 | 6个月
| 11 | 9261 8.4寸接口转接板全配PCBA(含USB、DCin)（EEM012） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1116 | 6个月
| 12 | 8.4寸接口转接板全配PCBA(含USB)（EEM012之后） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1116 | 6个月
| 13 | 8.4寸接口转接板PCBA（EEM012之后） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1116 | 6个月
| 14 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB、DCin)（EF870之后） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1674 | 6个月
| 15 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB)（EEM012之后） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1674 | 6个月
| 16 | iPM8 电源管理板和接口转接板维修包(含USB、DCin)EEM012 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 3720 | 6个月
| 17 | iPM8 电源管理板和接口转接板维修包(含USB)EEM012 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 3720 | 6个月
| 18 | 9261电源管理与接口板标配PCB(单电池)（无USB） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1674 | 6个月
| 19 | 9261 电源管理与接口板PCBA（EEM012） |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1674 | 6个月
| 20 | iPM5前壳壳体 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1581 | 6个月
| 21 | iPM5后壳壳体 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 1581 | 6个月
| 22 | iPM5 屏 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 3906 | 6个月
| 23 | iPM5 锂电池 |  | iPM5 | 迈瑞 | iPM5 | 2604 | 6个月
| 24 | cpu iPM6主控板 |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 2511 | 6个月
| 25 | 电源板9261AC-DC电源板PCBA |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1395 | 6个月
| 26 | POWER SUPPLY BOARD 15V 63W |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 632 | 6个月
| 27 | 电池腔组件/配新电源板 |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1488 | 6个月
| 28 | 10.4寸接口转接板PCBA |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1116 | 6个月
| 29 | 9261电源管理与接口板标配PCB(单电池) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1674 | 6个月
| 30 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1674 | 6个月
| 31 | 10.4寸接口转接板全配PCBA(含USB) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1116 | 6个月
| 32 | 9261 电源管理与接口板PCBA（EEM012） |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1674 | 6个月
| 33 | iPM6 屏 |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 2604 | 6个月
| 34 | 锂电池 |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 2604 | 6个月
| 35 | IPM6前壳壳体维修包 |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1023 | 6个月
| 36 | iPM6后壳壳体组件 |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 1767 | 6个月
| 37 | 9261一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 5766 | 6个月
| 38 | 9261一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 6975 | 6个月
| 39 | 9261一体化参数模块(12导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 7812 | 6个月
| 40 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 3/5导ST/标配) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 10230 | 6个月
| 41 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST+12导静息) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 13020 | 6个月
| 42 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST无静息) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 13020 | 6个月
| 43 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 3348 | 6个月
| 44 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 3348 | 6个月
| 45 | Nellcor血氧板 RoHS |  | iPM6 | 迈瑞 | iPM6 | 3999 | 6个月
| 46 | cpu 主控板 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 2511 | 6个月
| 47 | 电源板 9261AC-DC电源板 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1395 | 6个月
| 48 | 电源板 POWER SUPPLY BOARD 15V 63W |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 632 | 6个月
| 49 | 电源板组件/配新电源板 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1488 | 6个月
| 50 | 9261一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 5766 | 6个月
| 51 | 9261一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 6975 | 6个月
| 52 | 9261一体化参数模块(12导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 7812 | 6个月
| 53 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 3/5导ST/标配) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 10230 | 6个月
| 54 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST+12导静息) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 13020 | 6个月
| 55 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST无静息) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 13020 | 6个月
| 56 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 3348 | 6个月
| 57 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 3348 | 6个月
| 58 | Nellcor血氧板 RoHS |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 3999 | 6个月
| 59 | 10.4寸接口转接板全配PCBA(含USB) （EEM012之后） |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1116 | 6个月
| 60 | 10.4寸接口转接板PCBA（EEM012之后） |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1674 | 6个月
| 61 | 9261 电源管理与接口板PCBA（EEM012） |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1674 | 6个月
| 62 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB)（EEM012之后） |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1674 | 6个月
| 63 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB、DCin) |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1674 | 6个月
| 64 | IPM7前壳壳体维修包 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1023 | 6个月
| 65 | iPM7后壳壳体组件 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 1767 | 6个月
| 66 | iPM7 屏 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 2790 | 6个月
| 67 | iPM7 锂电池 |  | iPM7 | 迈瑞 | iPM7 | 2604 | 6个月
| 68 | cpu主控板 |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 2511 | 6个月
| 69 | 9261AC-DC电源板PCBA |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1395 | 6个月
| 70 | 电源板POWER SUPPLY BOARD 15V 63W |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 632 | 6个月
| 71 | iPM8电池腔组件/配新电源板 |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1488 | 6个月
| 72 | 9261一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 5766 | 6个月
| 73 | 9261一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 6975 | 6个月
| 74 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 3/5导ST/标配) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 10230 | 6个月
| 75 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 3348 | 6个月
| 76 | Nellcor血氧板 RoHS |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 3999 | 6个月
| 77 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 3348 | 6个月
| 78 | 9261 8.4寸接口转接板全配PCBA(含USB、DCin) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1116 | 6个月
| 79 | 8.4寸接口转接板全配PCBA(含USB) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1116 | 6个月
| 80 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB、DCin) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1674 | 6个月
| 81 | iPM8 电源管理板和接口转接板维修包(含USB、DCin) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 3162 | 6个月
| 82 | iPM8 电源管理板和接口转接板维修包(含USB) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 3162 | 6个月
| 83 | 8.4寸接口转接板PCBA |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1116 | 6个月
| 84 | 9261电源管理与接口板标配PCB(单电池)（无USB） |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1674 | 6个月
| 85 | 9261 电源管理与接口板PCBA（EEM012） |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1674 | 6个月
| 86 | iPM8电源管理板和接口板维修包 |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 2790 | 6个月
| 87 | iPM8前壳组件维修包(FRU) |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 6603 | 6个月
| 88 | iPM8后壳壳体组件 |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 1023 | 6个月
| 89 | iPM8屏维修包 |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 3348 | 6个月
| 90 | 锂电池 |  | iPM8 | 迈瑞 | iPM8 | 2604 | 6个月
| 91 | IPM10 cpu主控板维修包 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 2511 | 6个月
| 92 | 电源板 9261AC-DC电源板PCBA |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1395 | 6个月
| 93 | 电源板 POWER SUPPLY BOARD 15V 63W |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 632 | 6个月
| 94 | 电源板组件 iPM10电池腔组件/配新电源板 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1488 | 6个月
| 95 | 9261一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 5766 | 6个月
| 96 | 9261一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 6975 | 6个月
| 97 | 9261一体化参数模块(12导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 7812 | 6个月
| 98 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 3/5导ST/标配) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 10230 | 6个月
| 99 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST+12导静息) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 13020 | 6个月
| 100 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST无静息) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 13020 | 6个月
| 101 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 3348 | 6个月
| 102 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 3348 | 6个月
| 103 | Nellcor血氧板 RoHS |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 3999 | 6个月
| 104 | 10.4寸接口转接板PCBA（无USB） |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1116 | 6个月
| 105 | 9261电源管理与接口板标配PCB(单电池)（无USB） |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1674 | 6个月
| 106 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1674 | 6个月
| 107 | 10.4寸接口转接板全配PCBA(含USB) |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1116 | 6个月
| 108 | 9261 电源管理与接口板PCBA（EEM012） |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1674 | 6个月
| 109 | iPM10电源管理板和接口板维修包 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 2790 | 6个月
| 110 | IPM10前壳壳体维修包 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1023 | 6个月
| 111 | iPM10后壳壳体组件 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 1767 | 6个月
| 112 | iPM10 屏 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 2604 | 6个月
| 113 | 锂电池 |  | iPM10 | 迈瑞 | iPM10 | 2604 | 6个月
| 114 | cpu IPM12主控板 |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 2511 | 6个月
| 115 | 电源板 9261AC-DC电源板PCBA |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1395 | 6个月
| 116 | 电源板 9261AC-DC电源板PCBA |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 632 | 6个月
| 117 | 电源板组件 iPM10电池腔组件/配新电源板 |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1209 | 6个月
| 118 | 9261一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 5766 | 6个月
| 119 | 9261一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 6975 | 6个月
| 120 | 9261一体化参数模块(12导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 7812 | 6个月
| 121 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 3/5导ST/标配) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 10230 | 6个月
| 122 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST+12导静息) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 13020 | 6个月
| 123 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR 12导ST无静息) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 13020 | 6个月
| 124 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 3348 | 6个月
| 125 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 3348 | 6个月
| 126 | Nellcor血氧板 RoHS |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 3999 | 6个月
| 127 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB、DCin) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1674 | 6个月
| 128 | 9261电源管理与接口板全配PCBA(含USB) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1674 | 6个月
| 129 | 10.4寸接口转接板全配PCBA(含USB) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1116 | 6个月
| 130 | 9261 电源管理与接口板PCBA(不含USB) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1674 | 6个月
| 131 | 10.4寸接口转接板PCBA(不含USB) |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1116 | 6个月
| 132 | IPM12前壳壳体维修包 |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1023 | 6个月
| 133 | iPM12后壳壳体组件 |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 1581 | 6个月
| 134 | iPM12 屏 |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 3720 | 6个月
| 135 | 锂电池 |  | iPM12 | 迈瑞 | iPM12 | 2604 | 6个月
| 136 | cpu 主控板PCBA(标配)(8寸) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 2511 | 6个月
| 137 | 电源板 9261AC-DC电源板PCBA |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 1395 | 6个月
| 138 | 电源板 POWER SUPPLY BOARD 15V 40W |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 669 | 6个月
| 139 | 电源板组件 电池腔组件(8寸/配新电源板) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 1209 | 6个月
| 140 | 电源管理和接口板PCBA(全配) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 1674 | 6个月
| 141 | 电源管理和接口板PCBA(标配) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 1674 | 6个月
| 142 | iMEC一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 5673 | 6个月
| 143 | iMEC一体化(全配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 7812 | 6个月
| 144 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 3348 | 6个月
| 145 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 3348 | 6个月
| 146 | Nellcor血氧板RoHS |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 3999 | 6个月
| 147 | 前壳组件 |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 1023 | 6个月
| 148 | 后壳组件 |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 1581 | 6个月
| 149 | iMEC8屏 |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 3348 | 6个月
| 150 | 锂电池 |  | iMEC8 | 迈瑞 | iMEC8 | 2604 | 6个月
| 151 | cpu iMEC10主控板 |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 2511 | 6个月
| 152 | 电源板 POWER SUPPLY BOARD 15V 40W |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 669 | 6个月
| 153 | 电源板组件 电池腔组件(12寸) |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 1209 | 6个月
| 154 | iMEC一体化(标配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 5673 | 6个月
| 155 | iMEC一体化(全配)参数板PCBA(第三版专标CE) |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 7812 | 6个月
| 156 | 9008V2.0血氧板PCBA(3.0算法包) |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 3348 | 6个月
| 157 | 9008V2.0血氧板PCBA |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 3348 | 6个月
| 158 | Nellcor血氧板RoHS |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 3999 | 6个月
| 159 | iMEC10前壳壳体组件 |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 1023 | 6个月
| 160 | iMEC10后壳壳体组件 |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 1581 | 6个月
| 161 | iMEC10 屏 |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 2604 | 6个月
| 162 | 锂电池 |  | iMEC10 | 迈瑞 | iMEC10 | 2604 | 6个月
| 163 | CPU板 M1K6主控参数一体化板PCBA（标配） |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 2790 | 6个月
| 164 | CPU板 M1K6主控参数一体化板PCBA（5导+1GB NAND） |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 3720 | 6个月
| 165 | CPU板 M1K6主控参数一体化板PCBA（5导无NAND） |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 3441 | 6个月
| 166 | 电源板 POWERSUPPLYBOARD15V40W |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 669 | 6个月
| 167 | uMEC10屏前壳 |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 744 | 6个月
| 168 | uMEC10后壳组件 |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 744 | 6个月
| 169 | 10寸屏维修包 |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 2139 | 6个月
| 170 | uMEC10锂电池 |  | uMEC10 | 迈瑞 | uMEC10 | 1767 | 6个月
| 171 | 电源维修包（40W） |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 669 | 6个月
| 172 | 一体式10寸标配主控板FRU(带中文软件) |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 8370 | 6个月
| 173 | 一体式10寸机器主控板FRU（标配，带WiFi，中文） |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 8370 | 6个月
| 174 | 一体式10寸全配3/5导MR血氧主控板FRU(带中文软件，不支持DC-in) |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 8370 | 6个月
| 175 | 一体式10寸全配3/5导OEM血氧主控板FRU(带中文软件，不支持DC-in) |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 8370 | 6个月
| 176 | 一体式10寸全配3/5导MR血氧主控板FRU(带中文软件，支持DC-in) |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 8370 | 6个月
| 177 | 一体式10寸全配3/5导OEM血氧主控板FRU(带中文软件，支持DC-in) |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 8370 | 6个月
| 178 | 前壳与触摸屏维修包 |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 3441 | 6个月
| 179 | 一体式10寸后壳组件维修包 |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 1581 | 6个月
| 180 | ePM10锂电池 |  | ePM10 | 迈瑞 | ePM10 | 2604 | 6个月
| 181 | 电源板 POWER SUPPLY BOARD 15V 40W |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 669 | 6个月
| 182 | 插件式10寸标配主控板 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 8370 | 6个月
| 183 | 插件式10寸全配3/5导MR血氧主控板 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 8370 | 6个月
| 184 | 插件式10寸全配3/5导OEM血氧主控板 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 9300 | 6个月
| 185 | 插件式10寸全配12导MR血氧主控板 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 9300 | 6个月
| 186 | 插件式10寸全配12导OEM血氧主控板 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 9300 | 6个月
| 187 | 前壳与触摸屏维修包 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 3441 | 6个月
| 188 | 插件式10寸后壳 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 1767 | 6个月
| 189 | ePM10Mc锂电池 |  | ePM10Mc | 迈瑞 | ePM10Mc | 2604 | 6个月
| 190 | N1主控板 |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 6975 | 6个月
| 191 | 电源适配器 |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 744 | 6个月
| 192 | M51C-9008V3.0血氧PCBA |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 4185 | 6个月
| 193 | Nellcor SPO2模块 |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 5022 | 6个月
| 194 | M51C5导标配,MR/NC血氧,无IBP,无AO,N1接口-IU02F |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 7812 | 6个月
| 195 | M51C5导全配,3种血氧,IBP,AO,N1接口-IU02F |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 7812 | 6个月
| 196 | M51C12导全配,3种血氧,IBP,AO,N1接口-IU02F |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 7812 | 6个月
| 197 | 参数板维修包(扩展ARR_12导ST_Glasgow12导) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 9300 | 6个月
| 198 | N1显示屏 |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 5487 | 6个月
| 199 | 后壳组件 |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 744 | 6个月
| 200 | N1参数面头FRU(5/12导/NC SPO2/IBP/MP1) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 2139 | 6个月
| 201 | N1参数面头FRU(5/12导/NC SPO2/IBP/MP1/CO2) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 2604 | 6个月
| 202 | N1参数面头FRU(5/12导/MR SPO2/IBP/MP1) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 2139 | 6个月
| 203 | N1参数面头FRU((5/12导/MR SPO2/IBP/MP1/CO2) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 2604 | 6个月
| 204 | N1参数面头FRU(3/5/6导/MR/无IBP/无MP1) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 1953 | 6个月
| 205 | N1参数面头FRU(3/5/6导/NC SPO2/无IBP/无MP1) |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 1953 | 6个月
| 206 | N1锂电池 |  | N1 | 迈瑞 | N1 | 558 | 6个月
| 207 | N12主板（国内FRU/带软件（N12）/标配：不支持DVI） |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 8370 | 6个月
| 208 | N12主板（国内FRU/带软件（N12）/全配：支持DVI） |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 8370 | 6个月
| 209 | 电源 POWER SUPPLY BOARD 15V 63W |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 632 | 6个月
| 210 | N12-前壳组件维修包 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 10230 | 6个月
| 211 | N12-后壳 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 744 | 6个月
| 212 | 内部插件箱背板4槽 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 4185 | 6个月
| 213 | 面头板 M51C面头维修包 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 1767 | 6个月
| 214 | M51C全配参数板（扩展ARR_12导ST_Glasgow12导静息/FRU） |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 9300 | 6个月
| 215 | M51C低配，5导5参，MR血氧，无IBP，MPM接口 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 7812 | 6个月
| 216 | M51C中配,5导5参,MR/NC血氧,IBP,MPM接口 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 9300 | 6个月
| 217 | 血氧板 M51C-9008V3.0血氧PCBA |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 4185 | 6个月
| 218 | 血氧板 Nellcor SPO2模块 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 5022 | 6个月
| 219 | N12锂电池 |  | N12 | 迈瑞 | N12 | 2790 | 6个月
| 220 | N15主板 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 9300 | 6个月
| 221 | 电源 100-240VAC 15V 100W |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 744 | 6个月
| 222 | N15-NLT前壳组件维修包（FRU) |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 13020 | 6个月
| 223 | 内部插件箱背板6槽 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 4650 | 6个月
| 224 | 面头板 M51C面头维修包 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 1767 | 6个月
| 225 | 参数板 M51C全配参数板（扩展ARR_12导ST_Glasgow12导静息/FRU） |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 9300 | 6个月
| 226 | 参数板 M51C低配，5导5参，MR血氧，无IBP，MPM接口 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 7812 | 6个月
| 227 | 参数板 M51C中配,5导5参,MR/NC血氧,IBP,MPM接口 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 9300 | 6个月
| 228 | 血氧板 M51C-9008V3.0血氧PCBA |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 4185 | 6个月
| 229 | 血氧板 Nellcor SPO2模块 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 5022 | 6个月
| 230 | M51C模块背板 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 930 | 6个月
| 231 | N15锂电池 |  | N15 | 迈瑞 | N15 | 2790 | 6个月
| 232 | T1主控板 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 4650 | 6个月
| 233 | T1适配器 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 1860 | 6个月
| 234 | Mindray血氧板 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 4185 | 6个月
| 235 | Masimo血氧板 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 4650 | 6个月
| 236 | Nellcor血氧板 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 5115 | 6个月
| 237 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+12导) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 12090 | 6个月
| 238 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+12导ST) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 20460 | 6个月
| 239 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+12导ST+12导静息) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 21390 | 6个月
| 240 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+3/5导/无IBP) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 9300 | 6个月
| 241 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+3/5导/有IBP) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 11160 | 6个月
| 242 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+3/5导ST/无IBP) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 14880 | 6个月
| 243 | 参数板维修物料包(MORTARA扩展ARR+3/5导ST/有IBP) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 16740 | 6个月
| 244 | 参数板维修物料包(MT扩展ARR+12导ST+Glasgow12导静息) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 16740 | 6个月
| 245 | 参数板维修物料包(MR扩展ARR+12导ST+Glasgow12导静息) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 9300 | 6个月
| 246 | T1一体化参数模块(5导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 7812 | 6个月
| 247 | T1一体化参数模块(12导全配)PCBA(第三版专标CE) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 7812 | 6个月
| 248 | T1一体化参数模块(5导标配)PCBA(第三版专标CE) |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 7812 | 6个月
| 249 | 参数面头组件-mindray血氧 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 1581 | 6个月
| 250 | 参数面头组件-Nellcor血氧 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 1767 | 6个月
| 251 | 参数面头组件-Masimo血氧 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 1767 | 6个月
| 252 | 参数面头组件-mindray血氧-IBP |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 1860 | 6个月
| 253 | 参数面头组件-Nellcor血氧-IBP |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 2046 | 6个月
| 254 | 参数面头组件-Masimo血氧-IBP |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 2046 | 6个月
| 255 | 前壳和显示屏 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 4650 | 6个月
| 256 | T1后壳组件 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 744 | 6个月
| 257 | T1电池 |  | T1 | 迈瑞 | T1 | 1450 | 6个月
外科灯床塔维修备件（维修配件类） | 1 | 气体终端-德式-太平洋-二氧化碳(FRU) |  | 吊塔、II吊桥 | 迈瑞 | 吊塔、II吊桥 | 830 | 6个月
| 2 | 气体终端-德式-太平洋-负压(FRU) |  | 吊塔、II吊桥 | 迈瑞 | 吊塔、II吊桥 | 830 | 6个月
| 3 | 气体终端-德式-太平洋-压缩空气(FRU) |  | 吊塔、II吊桥 | 迈瑞 | 吊塔、II吊桥 | 830 | 6个月
| 4 | 气体终端-德式-太平洋-氧气(FRU) |  | 吊塔、II吊桥 | 迈瑞 | 吊塔、II吊桥 | 830 | 6个月
| 5 | 气体终端-德式-太平洋-压缩空气-铜管式(FRU) |  | I吊桥 | 迈瑞 | I吊桥 | 830 | 6个月
| 6 | 气体终端-德式-太平洋-负压-铜管式(FRU) |  | I吊桥 | 迈瑞 | I吊桥 | 830 | 6个月
| 7 | 气体终端-德式-太平洋-氧气-铜管式(FRU) |  | I吊桥 | 迈瑞 | I吊桥 | 830 | 6个月
| 8 | 延伸臂-导轨式-300+300 |  | 吊塔、II吊桥 | 迈瑞 | 吊塔、II吊桥 | 1581 | 6个月
| 9 | 延伸臂-控制把手-20(FRU) |  | 所有塔桥 | 迈瑞 | 所有塔桥 | 234 | 6个月
| 10 | 电池组件(FRU) |  | 所有手术床、推灯 | 迈瑞 | 所有手术床、推灯 | 1780 | 6个月
| 11 | 立柱护罩4组件(FRU) |  | Hybase 8300 | 迈瑞 | Hybase 8300 | 4449 | 6个月
| 12 | 立柱护罩5组件(FRU) |  | Hybase 8300 | 迈瑞 | Hybase 8300 | 13347 | 6个月
| 13 | 立柱护罩3组件(FRU) |  | Hybase 8300 | 迈瑞 | Hybase 8300 | 4449 | 6个月
| 14 | 立柱护罩2组件(FRU) |  | Hybase 8300 | 迈瑞 | Hybase 8300 | 4449 | 6个月
| 15 | 立柱护罩1组件(FRU) |  | Hybase 8300 | 迈瑞 | Hybase 8300 | 4462 | 6个月
呼吸机维修备件（维修配件类） | 1 | VCM监控板FRU（加热） |  |  | 迈瑞 | / | 6231 | 6个月
| 2 | 主控板FRU（触摸屏） |  |  | 迈瑞 | / | 13020 | 6个月
| 3 | VPM保护板FRU（含软件） |  |  | 迈瑞 | / | 6231 | 6个月
| 4 | 传感器接口板PCBA |  |  | 迈瑞 | / | 6231 | 6个月
| 5 | DC-DC电源管理板PCBA |  |  | 迈瑞 | / | 2604 | 6个月
| 6 | VT70电池转接板PCBA |  |  | 迈瑞 | / | 669 | 6个月
| 7 | 红外通讯板PCBA（FRU） |  |  | 迈瑞 | / | 1302 | 6个月
| 8 | 比例阀组件 |  |  | 迈瑞 | / | 9300 | 6个月
| 9 | 气源入口压力传感器板PCBA |  |  | 迈瑞 | / | 372 | 6个月
| 10 | 母板维修包 |  |  | 迈瑞 | / | 2418 | 6个月
| 11 | 电源维修包 |  |  | 迈瑞 | / | 1395 | 6个月
| 12 | TSI空气流量传感器 |  |  | 迈瑞 | / | 3720 | 6个月
| 13 | TSI氧气流量传感器300slpm |  |  | 迈瑞 | / | 3720 | 6个月
| 14 | 氧气入口组件(NIST) |  |  | 迈瑞 | / | 4650 | 6个月
| 15 | 空气入口组件(NIST) |  |  | 迈瑞 | / | 4650 | 6个月
| 16 | 呼吸机气源软管.氧气气源 国内 |  |  | 迈瑞 | / | 1023 | 6个月
| 17 | 呼吸机气源软管.空气气源 国内 |  |  | 迈瑞 | / | 1023 | 6个月
| 18 | 音圈电机 |  |  | 迈瑞 | / | 5022 | 6个月
| 19 | Ⅰ型卸压阀758 |  |  | 迈瑞 | / | 930 | 6个月
| 20 | 11kPa 卸压阀 |  |  | 迈瑞 | / | 930 | 6个月
| 21 | 集水杯FRU（含转接接座） |  |  | 迈瑞 | / | 744 | 6个月
| 22 | 三通阀组件 |  |  | 迈瑞 | / | 3069 | 6个月
| 23 | 铜轴编码器固定板FRU |  |  | 迈瑞 | / | 8370 | 6个月
| 24 | 三通阀先导组件 |  |  | 迈瑞 | / | 930 | 6个月
| 25 | 大通径吸气阀组件 |  |  | 迈瑞 | / | 5580 | 6个月
| 26 | 涡轮箱维修备件 |  |  | 迈瑞 | / | 12090 | 6个月
| 27 | 15.6吋 显示屏维修备件（电容屏） |  |  | 迈瑞 | / | 6975 | 6个月
| 28 | 呼吸加温湿化器 |  |  | 迈瑞 | / | 7812 | 6个月
| 29 | 氧传感器MOX-3 |  |  | 迈瑞 | / | 1209 | 6个月
| 30 | HEPA高效过滤器 |  |  | 迈瑞 | / | 418 | 6个月
| 31 | 可消毒呼气阀组件 |  |  | 迈瑞 | / | 2790 | 6个月
| 32 | 呼气阀膜片 |  |  | 迈瑞 | / | 74 | 6个月
| 33 | 安全阀可拆卸部分 |  |  | 迈瑞 | / | 1767 | 6个月
| 34 | 前壳维修备件（含导光柱） |  |  | 迈瑞 | / | 1116 | 6个月
| 35 | 锂电池11.3V |  |  | 迈瑞 | / | 2604 | 6个月
监护仪遥测清单（耗材类） | 1 | AP无线路由器 | 115-087411-00 | TMS30 | 迈瑞 |  | 2775
| 2 | 5导新遥测导联线,AHA,按扣式,36英寸 | EY6512B | TMS30 | 迈瑞 |  | 595
| 3 | 5导新遥测导联线,AHA,夹子式,36英寸 | EY6512A | TMS30 | 迈瑞 |  | 595
| 4 | 3导新遥测导联线,AHA,按扣式,36英寸 | EY6305B | TMS30 | 迈瑞 |  | 595
| 5 | 3导新遥测导联线,AHA,夹子式,36英寸 | EY6305A | TMS30 | 迈瑞 |  | 595
| 6 | TMS30背带包丝印 | 048-010473-00 | TMS30 | 迈瑞 |  | 74
| 7 | 遥测血氧主电缆 | 125-000241-00 | TMS30 | 迈瑞 |  | 198
| 8 | 发射盒无纺布袋(20个/盒) | 115-007468-00 | TMS-6016 | 迈瑞 |  | 180
| 9 | 射频接收模块 189-191MHz | 024-000583-00 | TMS-6016 | 迈瑞 |  | 6200
| 10 | 主控和电源管理板卡 | 115-056282-00 | D3 | 迈瑞 |  | 10500
| 11 | 除颤起搏板 | 051-002616-00 | D3 | 迈瑞 |  | 1425
| 12 | 热敏打印头 8点/毫米 48mm60mm | 0000-10-11079 | D3 | 迈瑞 |  | 300
| 13 | CPR传感器附件包（无电池） | 115-056379-00 | D6/D5/D3/D2 | 迈瑞 |  | 11250
| 14 | 锂电池 14.8V 4500mAh(老除颤) | 0651-30-77120 | D6/D5 | 迈瑞 |  | 2250
| 15 | 锂电池 15.1V 5600mAh(新除颤) | 115-062370-00 | D6/D5 | 迈瑞 |  | 3000
| 16 | 锂电池 14.8V 3000mAh(老除颤) | 115-082769-00 | D3/D2 | 迈瑞 |  | 2275
| 17 | 锂电池 15.1V 5600mAh(新除颤) | 115-062369-00 | D3/D2 | 迈瑞 |  | 3000
| 18 | 一次性成人多功能电极片 | MR60 | D6/D5/D3/D2 | 迈瑞 |  | 395
| 19 | 一次性小儿多功能电极片 | MR61 | D6/D5/D3/D2 | 迈瑞 |  | 395
| 20 | 电极片电缆(配装50欧姆测试负载) | 115-006578-00 | D30 | 迈瑞 |  | 1875
| 21 | D30便携包 | 125-000255-00 | D30 | 迈瑞 |  | 3000
| 22 | 锂电池 14.4V 4500mAh | 115-090791-00 | D30 | 迈瑞 |  | 1500
| 23 | 锂电池 14.4V 4500mAh | 115-090792-00 | D60 | 迈瑞 |  | 1500