## 附件3_采购技术需求汇总表11
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 腔静脉滤器等项目 | 腔静脉滤器 | 1、用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE） 2、参考规格:KVF40/KVF34 DL950F；DL950J等 （各种规格型号） 3、放置时间需≥3个月 | 是 | 198 | 滤器和回收套件需分开报价
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。