## 设备清单
标包 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数 | 备注
1包 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 180000 | 180000 | 详见附件5 | 1包需要报出配套试剂价格，报价格式详见下表
2包 | 台式低速自动平衡离心机 | 3 | 6900 | 20700 | 1、▲要求配有多款管架、适配器，至少能够一次性分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目；2、要求为微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；3、要求自动计算及设置离心力RCF值；4、▲要求具有自动平衡功能；5、▲要求全钢制外壳，安全可靠；6、要求倒计时时间小于一分钟以秒显示；7、要求电子门锁运行时门盖不能打开；8、▲要求使用寿命≥6年；
3包 | 台式低速大容量离心机 | 1 | 17900 | 17900 | 1、▲要求微机控制、大力矩交流变频电机直接驱动、无碳粉污染，使用寿命长，≥76孔；2、要求具备大屏幕液晶显示（LCD）；3、▲要求具备≥9种升速、≥10减速档位，三级阻尼减震、防止样品重悬；4、要求设有超速、误操作、机器故障自动诊断、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等装置，提高机器的安全性；▲5、要求具备气流导向，使样品离心时维持低温水平；6、要求能够任意设定转速、离心时间、RCF值和升降速档位；7、▲要求使用寿命≥6年；
218600
设备涉及耗材报价格式（不得随意更改格式）（本次耗材报价仅用于参考、评审，不签订耗材合同）
包号 | 耗材名称 | 控制单价（元） | 包装规格参考 | 厂牌 | 包装规格 | 单价（元/盒） | 元/人份