## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 腹腔镜使用超声探头 | 1 | 200000 | 200000 | 详见附件5
2包 | 胸腔镜镜头 | 2 | 100000 | 200000 | 1.要求直径10mm， 30度视野方向，视野范围≥70°，工作长度≥310mm；2.▲要求大景深光学视管，有效景深3mm-200mm，术中前后移动无需反复对焦； 3.▲要求镜子可进行高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌，高温高压灭菌次数≥450次； 4.▲要求采用特殊光路设计和镜面处理工艺，超强抗雾，减少擦镜次数，有效保证手术的流畅性； 5.要求防畸变设计，保证图像边缘到中心始终清晰； 6.要求镜身带有UHD标志；
3包 | 全自动血型分析仪 | 1 | 82000 | 82000 | 详见附件6 （耗材需单独报价，报价格式详见附件6中）
482000