## Sheet1
序号 | 器械名称 | 技术参数 （所有器械均为同一品牌） | 数量 | 控制单价（万元） | 控制总价（万元） | 样品要求
1 | ▲抓钳（无损伤肠钳） | 1、三拆分器械，包含钳芯，套管及手柄，支持多种张开角度手柄选择，手柄材质塑料及金属可选 2、直径5mm，工作长度36cm，钳口工作长度27mm 3、直头单开，可旋转，带单极电凝接口 4、钳头上翘、开窗，横向细齿 | 2 | 1.5 | 3 | 提供样品
2 | ▲抓钳（分离抓钳） | 1、三拆分器械，包含钳芯，套管及手柄，支持多种张开角度手柄选择，手柄材质塑料及金属可选 2、直径5mm，工作长度36cm，钳口工作长度22mm 3、长弯头双开，可旋转，带单极电凝接口 4、打磨头端，细密齿纹 | 2 | 1.5 | 3 | 提供样品
3 | ▲抓钳（无创抓钳） | 1、三拆分器械，包含钳芯，套管及手柄，支持多种张开角度手柄选择，手柄材质塑料及金属可选 2、直径5mm，工作长度36cm，钳口工作长度37mm 3、直头双开，可旋转，带单极电凝接口 4、钳头开窗，横向细齿 | 2 | 1.5 | 3 | 提供样品
4 | ▲抓钳（无创抓钳） | 1、三拆分器械，包含钳芯，套管及手柄，支持多种张开角度手柄选择，手柄材质塑料及金属可选 2、直径5mm，工作长度43cm，钳口工作长度37mm 3、直头双开，可旋转，带单极电凝接口 4、钳头开窗，横向细齿 | 2 | 1.5 | 3 | 提供样品
5 | ▲剪刀（弯剪） | 1、三拆分器械，包含钳芯，套管及手柄，支持多种张开角度手柄选择，手柄材质塑料及金属可选 2、直径5mm，工作长度36cm，钳口工作长度15mm 3、弯头双开，可旋转，带单极电凝接口 | 2 | 1.5 | 3 | 提供样品
6 | ▲直式持针器 | 1、三拆分器械，包含钳芯，套管及手柄，手柄支持直式及枪式可选 2、高硬度碳化钨合金内芯，确保缝针牢固夹持，同时也保证了钳头的耐久度 3、带硬金属钳口及可脱开锁齿，针和缝线不易滑脱，更可靠稳固 4、人体工程学设计，钳口 1：1 力反馈，握持更舒适，钳口左弯的设计，更高效地调整针的角度，下针更精准 5、直径5mm，工作长度33cm | 2 | 2.1 | 4.2 | 提供样品
7 | 冲洗吸引管 | 1、直径5mm，工作长度36cm 2、三侧十二孔设计 | 1 | 0.8 | 0.8 | 不需要提供
|  |  |  | 总计 | 20